| Россия, 454138, Челябинск, Комсомольский пр.29, а/я 11608, т./ф.(351) 741-45-13, 741-45-18 www.rpk-su.ru office@rpk-su.ru |
| --- |
| Индивидуальный тепловой пункт ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
| Объект |  |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |  |  |
| Тепловая мощность |
| Отопление |  |  | Мкал/ч (кВт) | ненужное зачеркнуть |
| ГВС |  |  | Мкал/ч (кВт) | ненужное зачеркнуть |
| Вентиляция |  |  | Мкал/ч (кВт) | ненужное зачеркнуть |
| Схема подключения теплообменника ГВС | ( одноступенчатая | ( двухступенчатая |
| Схема подключения системы отопления | ( независимая | ( зависимая |
| Греющая сторона |
| Среда |  |  | вода, гликолевый раствор |
| Источник теплоснабжения |  |  | теплосеть, котёл, прочее |
| Температура на входе (зима/переход. период) |  | °С/°С |
| Температура на выходе (зима/переход. период) |  | °С/°С |
| Давление в подающем трубопроводе |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Давление в обратном трубопроводе |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Нагреваемая сторона |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |
| Среда |  |  | вода, гликолевый раствор |
| Температура на входе в теплообменник |  | °С |
| Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
| Максимальные потери давления в системе |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Рабочее давление отопительных приборов |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Тип отопительных приборов | ( конвекторы | ( радиаторы | ( регистры |
| Высота здания с учетом техподполья |  | м |
| ГВС |  |  |  |
| Температура на входе в теплообменник |  | °С |
| Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
| Максимально-часовой расход ГВС |  | м3/ч (л/с) | ненужное зачеркнуть |
| Расход воды на циркуляцию ГВС в процентах от максимально-часового расхода |  | % |
| Потери давления в системе ГВС |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Рабочее давление |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| Среда |  |  | вода, гликолевый раствор |
| Температура на входе в теплообменник |  | °С |
| Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
| Максимальные потери давления в системе |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Рабочее давление |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Дополнительные компоненты |
| ( регулятор перепада давления | ( регулятор давления «до себя» | ( регулятор давления «после себя» |
| ( насос подпитки |  |  |
| Габаритные размеры |
| Размер в помещении (длина Х ширина Х высота) |  | м |
| Монтажные проемы (ширина Х высота) |  | м |
| Насосное оборудование |
| ( резерв 100% | ( насос на склад | ( сдвоенный насос |
| Регулирующие клапана и электроприводы |
| ( Danfoss |
| ( Tour and Andersson |
| Стальная арматура на вводе |
| ( под приварку | ( фланцевая |  |
| Дополнительные требования |

По всем интересующим вопросам обращайтесь:

Руководитель департамента коммерции

Кулик Елена Васильевна

Тел. (351) 741-84-32

факс (351) 741-83-61

elena.kulik@rpk-su.ru

Ведущий специалист

Шердаков Егор Николаевич

Тел./факс (351) 741-45-18 (доб.341)

Моб. 8 919 32 777 90

egor.sherdakov@rpk-su.ru